**МБДОУ д/с «Колосок» Зерноградского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проведения проверки | Наименование  надзорной службы или ведомства (прокуратура, Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Технадзор, Ростобрнадзор и др.) | Наличие предписаний, перечень выявленных нарушений | Сроки выполнения предписаний |
| 1 | 04.04.2013 г  06.05.2013 г | Государственная инспекция труда в Ростовской области | В соответствии с предписанием № 2.2.11-31-2013/3 от 09.04.2013 года:  1. На дверях электрощитовой не размещены знаки безопасности, предусмотренные Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.  2. В помещении ИЗО-студии выключатель сети внутреннего освещения не оборудован защитной крышкой.  3. Не утверждена программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте с учетом требований безопасности, предъявляемых к профессиям.  4. Не организовано проведение повторного инструктажа не реже одного раза в 6 месяцев с регистрацией в журнале установленного образца.  5. Не проведено испытание стеллажей, находящихся в эксплуатации на пищеблоке и подсобном помещении. | 30.05.2013 года отправлен отчет о выполнении предписания. |
| 2 | 19.04.2013 года | Госпожнадзор | 1. Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности.  2. Не разработана программа обучения воспитанников правилам пожарной безопасности.  3. Заведующий не прошла подготовку по программе пожарно-технического минимума. | 14.05.2013 года отправлен отчет о выполнении предписания |

Заведующий МБДОУ д/с «Колосок» Зерноградского района

Пушкарева Татьяна Ивановна